## 7.1
№ п/п | Наименование блока | ID-адресс | FDCIO223 |  | FDCI222 | [5 empty] | Примечание
|  |  | С | D | 1 | 2 | 3 | 4 | Местонахождения | Шлейф
1 | 1:OP720 ¦ OP720 | 026DF81 | [6 empty] | Номер 736
2 | 2:OP720 ¦ OP720 | 026E15D | [6 empty] | Номер 736
3 | 3:OP720 ¦ OP720 | 0268880 | [6 empty] | Номер 735
4 | 4:OP720 ¦ OP720 | 0268862 | [6 empty] | Номер 735
5 | 5:OP720 ¦ OP720 | 0269DF1 | [6 empty] | Номер 734
6 | 6:OP720 ¦ OP720 | 026888A | [6 empty] | Номер 734
7 | 7:OP720 ¦ OP720 | 026714E | [6 empty] | Номер 733
8 | 8:OP720 ¦ OP720 | 0269E20 | [6 empty] | Номер 733
9 | 9:OP720 ¦ OP720 | 0268851 | [6 empty] | Номер 732
10 | 10:OP720 ¦ OP720 | 0269F1D | [6 empty] | Номер 732
11 | 11:OP720 ¦ OP720 | 0269E00 | [6 empty] | Номер 731
12 | 12:OP720 ¦ OP720 | 0269E1A | [6 empty] | Номер 731
13 | 13:OP720 ¦ OP720 | 0264B70 | [6 empty] | Номер 730
14 | 14:OP720 ¦ OP720 | 0264B80 | [6 empty] | Номер 730
15 | 15:OP720 ¦ OP720 | 026C729 | [6 empty] | Номер 729
16 | 16:OP720 ¦ OP720 | 026DFBD | [6 empty] | Номер 729
17 | 17:OP720 ¦ OP720 | 0264B82 | [6 empty] | Номер 728
18 | 18:OP720 ¦ OP720 | 0267235 | [6 empty] | Номер 728
19 | 19:OP720 ¦ OP720 | 0267229 | [6 empty] | Номер 727
20 | 20:OP720 ¦ OP720 | 026E2E9 | [6 empty] | Номер 727
21 | 21:OP720 ¦ OP720 | 0264B75 | [6 empty] | Номер 726
22 | 22:OP720 ¦ OP720 | 026DFCF | [6 empty] | Номер 726
23 | 23:OP720 ¦ OP720 | 026722C | [6 empty] | Номер 725
24 | 24:OP720 ¦ OP720 | 0266856 | [6 empty] | Номер 725
25 | 25:OP720 ¦ OP720 | 0265B18 | [6 empty] | Номер 725
Т-ответвление
26 | 26:OP720 ¦ OP720 | 0265EFF | [6 empty] | Номер 725
27 | 27:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B2D | [6 empty] | Восточная лестница
28 | 28:OP720 ¦ OP720 | 026886B | [6 empty] | Коридор
29 | 29:OP720 ¦ OP720 | 0269E1F | [6 empty] | Коридор
30 | 30:OP720 ¦ OP720 | 0268995 | [6 empty] | Коридор
31 | 31:OP720 ¦ OP720 | 02670A6 | [6 empty] | Коридор
32 | 32:OP720 ¦ OP720 | 026897E | [6 empty] | Коридор
33 | 33:OP720 ¦ OP720 | 0268838 | [6 empty] | Коридор
34 | 34:OP720 ¦ OP720 | 0269BE2 | [6 empty] | Коридор
35 | 35:OP720 ¦ OP720 | 0269F36 | [6 empty] | Коридор
36 | 36:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B69 | [6 empty] | Коридор
37 | 37:OP720 ¦ OP720 | 0269E72 | [6 empty] | Коридор
38 | 38:OP720 ¦ OP720 | 0269DFF | [6 empty] | Коридор
39 | 39:OP720 ¦ OP720 | 0269E21 | [6 empty] | Коридор
40 | 40:OP720 ¦ OP720 | 0269E1C | [6 empty] | Коридор
41 | 41:OP720 ¦ OP720 | 0269E0B | [6 empty] | Коридор
42 | 42:OP720 ¦ OP720 | 0269DC2 | [6 empty] | Коридор
43 | 43:OP720 ¦ OP720 | 0269C66 | [6 empty] | Коридор
44 | 44:OP720 ¦ OP720 | 026E30E | [6 empty] | Коридор
45 | 45:OP720 ¦ OP720 | 026E2C5 | [6 empty] | Коридор
46 | 46:OP720 ¦ OP720 | 026889B | [6 empty] | Коридор
47 | 47:OP720 ¦ OP720 | 026E301 | [6 empty] | Коридор

## 7.2
№ п/п | Наименование блока | ID-адресс | FDCIO223 |  | FDCI222 | [5 empty] | Примечание
|  |  | С | D | 1 | 2 | 3 | 4 | Место-положение | Шлейф
1 | 1:OP720 ¦ OP720 | 026DFDA | [6 empty] | Номер 713
2 | 2:OP720 ¦ OP720 | 02686ED | [6 empty] | Номер 713
3 | 3:OP720 ¦ OP720 | 02688C8 | [6 empty] | Номер 714
4 | 4:OP720 ¦ OP720 | 02686F4 | [6 empty] | Номер 714
5 | 5:OP720 ¦ OP720 | 0268675 | [6 empty] | Номер 715
6 | 6:OP720 ¦ OP720 | 0268677 | [6 empty] | Номер 715
7 | 7:OP720 ¦ OP720 | 02688CA | [6 empty] | Номер 716
8 | 8:OP720 ¦ OP720 | 02686F2 | [6 empty] | Номер 716
9 | 9:OP720 ¦ OP720 | 02686EF | [6 empty] | Номер 717
10 | 10:OP720 ¦ OP720 | 0269D72 | [6 empty] | Номер 717
11 | 11:OP720 ¦ OP720 | 0264B99 | [6 empty] | Номер 718
12 | 12:OP720 ¦ OP720 | 0265F04 | [6 empty] | Номер 718
13 | 13:OP720 ¦ OP720 | 02671FE | [6 empty] | Номер 719
14 | 14:OP720 ¦ OP720 | 026E2E4 | [6 empty] | Номер 719
15 | 15:OP720 ¦ OP720 | 0267084 | [6 empty] | Номер 720
16 | 16:OP720 ¦ OP720 | 0264B77 | [6 empty] | Номер 720
17 | 17:OP720 ¦ OP720 | 026E2E5 | [6 empty] | Номер 721
18 | 18:OP720 ¦ OP720 | 0266EC2 | [6 empty] | Номер 721
19 | 19:OP720 ¦ OP720 | 0264B81 | [6 empty] | Номер 722
20 | 20:OP720 ¦ OP720 | 026DFC8 | [6 empty] | Номер 722
21 | 21:OP720 ¦ OP720 | 0266EE3 | [6 empty] | Номер 723
22 | 22:OP720 ¦ OP720 | 0266EEA | [6 empty] | Номер 723
23 | 23:OP720 ¦ OP720 | 026DFD4 | [6 empty] | Номер 724
24 | 24:OP720 ¦ OP720 | 0265EF6 | [6 empty] | Номер 724
25 | 25:OP720 ¦ OP720 | 0266ECB | [6 empty] | Номер 724
26 | 26:OP720 ¦ OP720 | 0268829 | [6 empty] | Коридор
27 | 27:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B66 | [6 empty] | Коридор
28 | 28:OP720 ¦ OP720 | 0269DF6 | [6 empty] | Коридор
29 | 29:OP720 ¦ OP720 | 0265B7B | [6 empty] | Коридор
30 | 30:OP720 ¦ OP720 | 02688BA | [6 empty] | Коридор
31 | 31:OP720 ¦ OP720 | 0267202 | [6 empty] | Коридор
32 | 32:OP720 ¦ OP720 | 0264B9A | [6 empty] | Коридор
33 | 33:OP720 ¦ OP720 | 0268931 | [6 empty] | Коридор
34 | 34:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B6E | [6 empty] | Коридор
35 | 35:OP720 ¦ OP720 | 0265EFC | [6 empty] | Коридор
36 | 36:OP720 ¦ OP720 | 0269BE5 | [6 empty] | Коридор
37 | 37:OP720 ¦ OP720 | 02686E5 | [6 empty] | Коридор
38 | 38:OP720 ¦ OP720 | 026C749 | [6 empty] | Коридор
39 | 39:OP720 ¦ OP720 | 0269BDE | [6 empty] | Коридор
| Т-ответвление | [7 empty] | Коридор
40 | 40:OP720 ¦ OP720 | 026E31C | [6 empty] | Коридор
41 | 41:OP720 ¦ OP720 | 026C857 | [6 empty] | Помещение 7071
42 | 42:OP720 ¦ OP720 | 02647E8 | [6 empty] | Помещение 7071
43 | 43:OP720 ¦ OP720 | 0269BED | [6 empty] | Помещение 7071
44 | 44:OP720 ¦ OP720 | 0269E18 | [6 empty] | Коридор
45 | 45:OP720 ¦ OP720 | 0266ED7 | [6 empty] | Коридор
46 | 46:OP720 ¦ OP720 | 0269D73 | [6 empty] | Коридор
47 | 47:OP720 ¦ OP720 | 0269C5A | [6 empty] | Коридор
48 | 48:OP720 ¦ OP720 | 0269BEE | [6 empty] | Коридор

## 7.3
№ п/п | Наименование блока | ID-адресс | FDCIO223 |  | FDCI222 | [5 empty] | Примечание
|  |  | С | D | 1 | 2 | 3 | 4 | Место-положение | Шлейф
1 | 1:OP720 ¦ OP720 | 0267232 | [6 empty] | Лифт служебный
2 | 2:OP720 ¦ OP720 | 026E2F1 | [6 empty] | Лифт служебный
3 | 3:OP720 ¦ OP720 | 026E2E7 | [6 empty] | Служебные для горнишных
4 | 4:OP720 ¦ OP720 | 026720D | [6 empty] | Служебные для горнишных
5 | 5:OP720 ¦ OP720 | 0267216 | [6 empty] | Служебные для горнишных
6 | 6:OP720 ¦ OP720 | 02647AA | [6 empty] | Служебные для горнишных
7 | 7:OP720 ¦ OP720 | 026E221 | [6 empty] | Служебные для горнишных
8 | 8:OP720 ¦ OP720 | 026E2FE | [6 empty] | Служебные для горнишных
9 | 9:OP720 ¦ OP720 | 0264B86 | [6 empty] | Служебные для горнишных
10 | 10:OP720 ¦ OP720 | 0265F05 | [6 empty] | Служебные для горнишных
11 | 11:OP720 ¦ OP720 | 026E194 | [6 empty] | Служебные для горнишных
12 | 12:OP720 ¦ OP720 | 026E2EF | [6 empty] | Служебные для горнишных
13 | 13:OP720 ¦ OP720 | 0264B84 | [6 empty] | Служебные для горнишных
14 | 14:OP720 ¦ OP720 | 026E2F9 | [6 empty] | Служебные для горнишных
15 | 15:OP720 ¦ OP720 | 0267234 | [6 empty] | Служебные для горнишных
16 | 16:OP720 ¦ OP720 | 026E307 | [6 empty] | Служебные для горнишных
17 | 17:OP720 ¦ OP720 | 026E2E8 | [6 empty] | Служебные для горнишных
18 | 18:OP720 ¦ OP720 | 026E2F7 | [6 empty] | Служебные для горнишных
19 | 19:OP720 ¦ OP720 | 0267214 | [6 empty] | Служебные для горнишных
20 | 20:OP720 ¦ OP720 | 026E2F0 | [6 empty] | Служебные для горнишных
| Т-ответвление | [7 empty] | Служебные для горнишных
21 | 21:OP720 ¦ OP720 | 026E2EA | [6 empty] | Служебные для горнишных
22 | 22:OP720 ¦ OP720 | 026DFFE | [6 empty] | Лифт служебный
23 | 23:OP720 ¦ OP720 | 0266F05 | [6 empty] | Лифт служебный

## 7.4
№ п/п | Наименование блока | ID-адресс | FDCIO223 |  | FDCI222 | [5 empty] | Примечание
|  |  | С | D | 1 | 2 | 3 | 4 | Место-положение | Шлейф
1 | 1:OP720 ¦ OP720 | 02647BE | [6 empty] | Кроссовая 7 этаж
2 | 2:OP720 ¦ OP720 | 0265B03 | [6 empty] | Кроссовая 7 этаж
3 | 3:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B37 | [6 empty] | Коридор
4 | 4:OP720 ¦ OP720 | 0269C68 | [6 empty] | Номер 712
5 | 5:OP720 ¦ OP720 | 0265F12 | [6 empty] | Номер 712
6 | 6:OP720 ¦ OP720 | 0265F0F | [6 empty] | Коридор
7 | 7:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B45 | [6 empty] | Коридор
8 | 8:OP720 ¦ OP720 | 0265B07 | [6 empty] | Коридор
9 | 9:OP720 ¦ OP720 | 02688C9 | [6 empty] | Коридор
10 | 10:OP720 ¦ OP720 | 02688CE | [6 empty] | Номер 711
11 | 11:OP720 ¦ OP720 | 026DFD3 | [6 empty] | Номер 711
12 | 12:OP720 ¦ OP720 | 0266EDF | [6 empty] | Номер 710
13 | 13:OP720 ¦ OP720 | 026DFD0 | [6 empty] | Номер 710
14 | 14:OP720 ¦ OP720 | 02669B7 | [6 empty] | Номер 709
15 | 15:OP720 ¦ OP720 | 026C774 | [6 empty] | Номер 709
16 | 16:OP720 ¦ OP720 | 026698E | [6 empty] | Номер 709
17 | 17:OP720 ¦ OP720 | 0265B4F | [6 empty] | Номер 709
18 | 18:OP720 ¦ OP720 | 026E1A2 | [6 empty] | Номер 708
19 | 19:OP720 ¦ OP720 | 02670B8 | [6 empty] | Номер 708
20 | 20:OP720 ¦ OP720 | 02670BB | [6 empty] | Номер 708
21 | 21:OP720 ¦ OP720 | 026E190 | [6 empty] | Номер 708
22 | 22:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B47 | [6 empty] | Коридор
23 | 23:OP720 ¦ OP720 | 02688C6 | [6 empty] | Номер 707
24 | 24:OP720 ¦ OP720 | 0269E49 | [6 empty] | Номер 707
25 | 25:OP720 ¦ OP720 | 0268897 | [6 empty] | Коридор
26 | 26:OP720 ¦ OP720 | 0269BEC | [6 empty] | Гладильная 7 этаж
27 | 27:OP720 ¦ OP720 | 0266E96 | [6 empty] | Гладильная 7 этаж
28 | 28:OP720 ¦ OP720 | 026E300 | [6 empty] | Гладильная 7 этаж
29 | 29:OP720 ¦ OP720 | 026E2F3 | [6 empty] | Гладильная 7 этаж
30 | 30:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89AFE | [6 empty] | Гладильная 7 этаж
31 | 31:OP720 ¦ OP720 | 026E2DC | [6 empty] | Гостевой лифт 7 этаж
32 | 32:OP720 ¦ OP720 | 0269C5B | [6 empty] | Гостевой лифт 7 этаж
33 | 33:OP720 ¦ OP720 | 0267215 | [6 empty] | Гостевой лифт 7 этаж
34 | 34:OP720 ¦ OP720 | 0269D76 | [6 empty] | Коридор
35 | 35:OP720 ¦ OP720 | 0269E44 | [6 empty] | Коридор
36 | 36:OP720 ¦ OP720 | 0269DEF | [6 empty] | Коридор
37 | 37:OP720 ¦ OP720 | 026866F | [6 empty] | Коридор
38 | 38:OP720 ¦ OP720 | 02688CF | [6 empty] | Коридор
39 | 39:OP720 ¦ OP720 | 0265A3F | [6 empty] | Коридор
40 | 40:OP720 ¦ OP720 | 0269C5E | [6 empty] | Коридор
41 | 41:OP720 ¦ OP720 | 02670A0 | [6 empty] | Коридор
42 | 42:OP720 ¦ OP720 | 0264946 | [6 empty] | Коридор
43 | 43:OP720 ¦ OP720 | 0266EE9 | [6 empty] | Коридор
44 | 44:OP720 ¦ OP720 | 02686F5 | [6 empty] | Коридор
45 | 45:OP720 ¦ OP720 | 0266F07 | [6 empty] | Гостевой лифт 7 этаж
46 | 46:OP720 ¦ OP720 | 026E308 | [6 empty] | Гостевой лифт 7 этаж
47 | 47:OP720 ¦ OP720 | 0264B56 | [6 empty] | Гостевой лифт 7 этаж

## 7.5
№ п/п | Наименование блока | ID-адресс | FDCIO223 |  | FDCI222 | [5 empty] | Примечание
|  |  | С | D | 1 | 2 | 3 | 4 | Место-положение | Шлейф
Т-ответвление
1 | 1:OP720 ¦ OP720 | 0269DBE
2 | 2:OP720 ¦ OP720 | 0269E1E
3 | 3:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B6C
4 | 4:OP720 ¦ OP720 | 0266EC0
5 | 5:OP720 ¦ OP720 | 0268876
Т-ответвление
6 | FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B27
7 | :OP720 ¦ OP720 | 0266895 |  | 7:OP720 | 0266АВВ
8 | :OP720 ¦ OP720 | 0266ABB
9 | :OP720 ¦ OP720 | 02647EE
10 | :OP720 ¦ OP720 | 0265B3C
11 | ¦ FDM221 | 4C89B57
12 | 12:OP720 ¦ OP720 | 026E109
13 | 13:OP720 ¦ OP720 | 026883D
14 | 14:OP720 ¦ OP720 | 026DF17
15 | 15:OP720 ¦ OP720 | 0269F3E
16 | 16:OP720 ¦ OP720 | 0268889
17 | 17:OP720 ¦ OP720 | 0269E1D
18 | 18:OP720 ¦ OP720 | 026885B
19 | 19:OP720 ¦ OP720 | 0269E07
20 | 20:OP720 ¦ OP720 | 0269DDF
21 | 21:OP720 ¦ OP720 | 0268861
22 | 22:OP720 ¦ OP720 | 0268865
23 | 23:OP720 ¦ OP720 | 0269DF5
24 | 24:OP720 ¦ OP720 | 026889C
25 | 25:OP720 ¦ OP720 | 0265A12
26 | 26:OP720 ¦ OP720 | 0269D5A
27 | 27:OP720 ¦ OP720 | 037313D
28 | 28:OP720 ¦ OP720 | 0265B4D
29 | 29:OP720 ¦ OP720 | 02647F0
30 | 30:OP720 ¦ OP720 | 0265A20
31 | 31:OP720 ¦ OP720 | 026C5F6
32 | 32:OP720 ¦ OP720 | 03741D1
33 | 33:OP720 ¦ OP720 | 026C763
34 | 34:OP720 ¦ OP720 | 0265B0D
35 | 35:FDM221 ¦ FDM221 | 4C905F7
36 | 36:OP720 ¦ OP720 | 026C606
37 | 37:OP720 ¦ OP720 | 026C753
38 | 38:OP720 ¦ OP720 | 0265A21
39 | 39:OP720 ¦ OP720 | 0266886
40 | 40:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B31
41 | 41:OP720 ¦ OP720 | 0268881
42 | 42:OP720 ¦ OP720 | 0268883
43 | 43:OP720 ¦ OP720 | 0269E08
44 | 44:OP720 ¦ OP720 | 0269E2A
45 | 45:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B65
46 | 46:OP720 ¦ OP720 | 0269DF8
47 | 47:OP720 ¦ OP720 | 026E305
48 | 48:OP720 ¦ OP720 | 026E2FB
49 | 49:OP720 ¦ OP720 | 0269BE3
50 | 50:OP720 ¦ OP720 | 026887F
51 | 51:OP720 ¦ OP720 | 026889E
52 | 52:OP720 ¦ OP720 | 02670BE
53 | 53:OP720 ¦ OP720 | 0268875
54 | 54:OP720 ¦ OP720 | 0269DDB
55 | 55:OP720 ¦ OP720 | 02689A2
56 | 56:OP720 ¦ OP720 | 026DFF9
57 | 57:OP720 ¦ OP720 | 0268859
58 | 58:OP720 ¦ OP720 | 0269E19
59 | 59:OP720 ¦ OP720 | 0268864
60 | 60:OP720 ¦ OP720 | 0269DDE
61 | 61:OP720 ¦ OP720 | 0269E06
62 | 62:OP720 ¦ OP720 | 0268863

## 7.6
№ п/п | Наименование блока | ID-адресс | FDCIO223 |  | FDCI222 | [5 empty] | Примечание
|  |  | С | D | 1 | 2 | 3 | 4 | Место-положение | Шлейф
1 | 1:OP720 ¦ OP720 | 02670C6
2 | 2:OP720 ¦ OP720 | 0269E41
3 | 3:OP720 ¦ OP720 | 0269E0A
4 | 4:OP720 ¦ OP720 | 0269E12
5 | 5:OP720 ¦ OP720 | 02688AC
6 | 6:OP720 ¦ OP720 | 0269C69
7 | 7:OP720 ¦ OP720 | 0269E4B
8 | 8:OP720 ¦ OP720 | 02686E6
9 | 9:OP720 ¦ OP720 | 0269E27
10 | 10:OP720 ¦ OP720 | 0269E15
11 | 11:OP720 ¦ OP720 | 02686E7
12 | 12:OP720 ¦ OP720 | 0269E0E
13 | 13:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B41
14 | 14:OP720 ¦ OP720 | 02688C7
15 | 15:OP720 ¦ OP720 | 0269BDD
16 | 16:OP720 ¦ OP720 | 0269F8B
17 | 17:OP720 ¦ OP720 | 0269F8F
18 | 18:OP720 ¦ OP720 | 0269C6A
19 | 19:OP720 ¦ OP720 | 0268A19
20 | 20:OP720 ¦ OP720 | 0269F92
21 | 21:OP720 ¦ OP720 | 0269DF0
22 | 22:OP720 ¦ OP720 | 02688B9
23 | 23:OP720 ¦ OP720 | 026866E
24 | 24:OP720 ¦ OP720 | 0269E3B
25 | 25:OP720 ¦ OP720 | 02688C1
26 | 26:OP720 ¦ OP720 | 026888E
27 | 27:OP720 ¦ OP720 | 02688A6
28 | 28:OP720 ¦ OP720 | 02688C0
29 | 29:OP720 ¦ OP720 | 0269E3D
30 | 30:OP720 ¦ OP720 | 026888B
31 | 31:OP720 ¦ OP720 | 0268895
32 | 32:OP720 ¦ OP720 | 0269BDC
33 | 33:OP720 ¦ OP720 | 0265AF2
34 | 34:OP720 ¦ OP720 | 02686E8
35 | 35:OP720 ¦ OP720 | 0269E0D
36 | 36:OP720 ¦ OP720 | 0268676
37 | 37:FDM221 ¦ FDM221 | 4C89B36
38 | 38:OP720 ¦ OP720 | 0269F91
39 | 39:OP720 ¦ OP720 | 0269F93
40 | 40:FDM221 ¦ FDM221 | 4C905FA
41 | 41:OP720 ¦ OP720 | 0268674
42 | 42:OP720 ¦ OP720 | 0269C6B
43 | 43:OP720 ¦ OP720 | 02686E9
44 | 44:OP720 ¦ OP720 | 02686EB
45 | 45:OP720 ¦ OP720 | 0269BDB
46 | 46:OP720 ¦ OP720 | 0268670
47 | 47:OP720 ¦ OP720 | 0269C5D
48 | 48:OP720 ¦ OP720 | 0268672
49 | 49:OP720 ¦ OP720 | 02688CB
50 | 50:OP720 ¦ OP720 | 0269F94

## 8.7
№ п/п | Наименование блока | ID-адресс | FDCIO223 |  | FDCI222 | [5 empty] | Примечание
|  |  | С | D | 1 | 2 | 3 | 4 | Местонахождения | Шлейф
1 | 1:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C54C69
2 | 2:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C5525D
3 | 3:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C54C7C
4 | 4:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C55177
5 | 5:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C54CA5
6 | 6:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C54C78
7 | 7:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C54C70
8 | 9:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C55288
9 | 10:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C55194
10 | 11:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C55193
11 | 12:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C5525F
12 | 13:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C55298

## 8.8
№ п/п | Наименование блока | ID-адресс | FDCIO223 |  | FDCI222 | [5 empty] | Примечание
|  |  | С | D | 1 | 2 | 3 | 4 | Местонахождения | Шлейф
1 | 1:FDCIO223 ¦ FDCIO223 | 4C8261F
2 | 2:FDCIO223 ¦ FDCIO223 | 4C8260F
3 | 3:FDCIO223 ¦ FDCIO223 | 4C8271B
4 | 4:FDCIO223 ¦ FDCIO223 | 4C82617
5 | 5:FDCIO223 ¦ FDCIO223 | 4C82711
6 | 6:FDCIO223 ¦ FDCIO223 | 4C82705
7 | 7:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C54CB9
8 | 8:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C54CAF
9 | 1:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C55278
10 | 2:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C551DB
11 | 3:FDCI222 ¦ FDCI222 | 4C54C6B

## Лист1
0
| ID |  | ID |  | ID |  | ID |  | ID | ID | ID
1
2
3
4
5
6
1
| ID |  | ID |  | ID |  | ID |  | ID | ID | ID
1.5 | 4DE9358 | 20 | 4C89B14 | 21 | 4C89B13 | 66 | 4C89B3C | 71
1.6 | 4D89B5D | 5 | 4D89AF7 | 29 | 4DE933B | 33
3
4
5
6
2
| ID |  | ID |  | ID |  | ID |  | ID | ID | ID
1
2
3
4
5
6
3
| ID |  | ID |  | ID |  | ID |  | ID | ID | ID
1
2
3
4
5
6
4
| ID |  | ID |  | ID |  | ID |  | ID | ID | ID
1 | 4C89AE3 | 36
2 | 4C905F9 | 15 | 4C89AFF | 23
3
4 | 4C89B34 | 1 | 4C89B08 | 27
5 | 4C89AD2 | 10 | 4C89B03 | 37 | 4C89B56 | 49
6 | 4C89B04 | 13 | 4C89B19 | 40
5
| ID |  | ID |  | ID |  | ID |  | ID | ID | ID
1 | 4C89B2E | 12
2 | 4C89B46 | 26 | 4C89B0E | 34
3
4 | 4C89B20 | 1 | 4C89B40 | 28
5 | 4C90601 | 10 | 4C89B29 | 35 | 4C89B0F | 45
6 | 4C89B10 | 13 | 4C89B55 | 40
6
| ID |  | ID |  | ID |  | ID |  | ID | ID | ID
1 | 4C89B3E | 34
2 | 4C89B35 | 26 | 4C89B3F | 34
3
4 | 4C89B6F | 1 | 4C89B39 | 28
5 | 4C89ACE | 7 | 4C89B1F | 35 | 4C90606 | 45
6 | 4C89B67 | 13 | 4C89B70 | 40